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 ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 10 сентября 2026 года № 151-па


п. Березник


О внесении изменений в постановление 
администрации Виноградовского муниципального округа
 от 19 апреля 2024 года № 92-па


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 21 июля 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация Виноградовского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Виноградовского муниципального округа от 19 апреля 2024 года № 92-па «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Виноградовского муниципального округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Виноградовского муниципального округа.



Глава Виноградовского 
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Виноградовского муниципального округа
от 10 сентября 2026 года № 151-па



ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации
 Виноградовского муниципального округа 
от 19 апреля 2024 года № 92-па


1. В оглавлении слова «на период до 2034 года» заменить словами «на период до 2041 года».
2. Раздел «ВВЕДЕНИЕ» дополнить абзацем 5 следующего содержания:
[bookmark: _Hlk239695686]«– Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;»
3. Абзац 10 раздела «ВВЕДЕНИЕ» изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk239695928]«– в системе водоотведения – сети водоотведения, станции очистки сточных вод, канализационно-очистные сооружения, станции биологической очистки».
4. Абзац 13 раздела «ВВЕДЕНИЕ» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу ресурсоснабжающей организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, Программу модернизации коммунальной инфраструктуры, концессионное соглашение, и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф ресурсоснабжающей организации, оказывающей услуги на территории округа.»
5. В разделе «Цели схемы» в абзаце 1 слова «2034» заменить словами «2041».
6. В разделе «Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы» абзац 1 изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk239696627]«В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет бюджетных средств, собственных средств ресурсоснабжающих предприятий, средств концессионера и концедента. Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2024 – 2041 годах будет исходить из необходимых средств для реализации мероприятий, предусмотренных схемой.»
7. В таблице 1 главы 1 раздела 1 пункта 1.1. в столбце 3 строки 4 заменить цифру «155» на «60», в столбце 3 строки 6 заменить цифру «150» на «50», столбце 3 строки 8 заменить цифру «145» на «50», столбце 3 строки 9 заменить цифру «150» на «70».
8. В таблице 14 главы 1 раздела 3 пункта 3.7 в наименовании графы 1 строки 3 цифру «2034» заменить на «2041».
9. В главе 1 разделе 3 пунктах 3.9, 3.10 последнем абзаце цифру «2034» заменить на «2041».
10. В таблице 15 главы 1 раздела 3 пункта 3.11. в столбце 10 строки 2 заменить цифру «2034» на «2034-2041».
11. В главе 1 разделе 3 пункте 3.12 цифру «2034» заменить на «2041».
12. В таблице 16 главы 1 раздела 3 пункта 3.13. в столбце 8 строки 1 заменить цифру «2034» на «2041».
13. В главе 1 разделе 4 пункт 4.1 изложить в редакции согласно приложению 1 к перечню настоящих изменений.
14. В главе 1 разделе 4 пункт 4.2.4 в абзаце 1 цифру «2034» заменить на цифру «2041», в абзаце 5 цифру «2027» заменить на «2041».
15.  В главе 1 разделе 4 пункт 4.3 в абзаце 1 цифру «2032» заменить на цифру «2041», в абзаце 3 цифру «2027» заменить на «2041», в абзаце 4 слова «2024 год» заменить на слова «до 2041 года».
[bookmark: _Hlk239756352]16. В главе 1 разделе 6 в таблице 17 цифры «2034» заменить на «2041», цифры «2027» заменить на «до 2041», цифру «2032» заменить на «2041».
17. В главе 1 разделе 7 в таблице 18 в столбце 7 заголовка цифру «2034» заменить на «2041».
18. В главе 2 разделе 1 пункта 2.1.1 абзац 8 изложить в редакции:
[bookmark: _Hlk239756785]«Разработка проекта реконструкции станции биологической очистки п. Сельменьга планируется при заключении концессионного соглашения до 2041 года, стоимость проектных работ ориентировочно равна 4,0 млн. рублей. Строительство блочно-модульных очистных сооружений ориентировочной стоимостью в ценах 2024 года составляет 39,0 млн. рублей также будет включаться в состав концессионного соглашения при учете инвестиций в составе концессии.»
 19. В главе 2 разделе 2 пункта 2.2.1 в таблице 21 в столбце 7 заголовка цифру «2034» заменить на «2041».
20. В главе 2 разделе 3 в таблице 22 в столбце 6 заголовка цифру «2034» заменить на «2041».
21. В главе 2 разделе 4 пункт 4.1 изложить в редакции согласно приложению 2 к перечню настоящих изменений.
22. В главе 2 разделе 5 в таблице 23 в столбце 3 строки 3 цифру «2034» заменить на «2041»,  в столбце 3 строки 4 цифру «2033» заменить на «2041», в столбце 3 строки 5 цифру «2024» заменить на «до 2041», в столбце 3 строки 6 цифру «2025» заменить на «2041».
23. Приложение к схеме водоснабжения и водоотведения на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области дополнить согласно приложению 3 к перечню настоящих изменений.












Приложение 1
к изменениям, которые вносятся 
в постановление администрации 
Виноградовского муниципального округа 
от 19 апреля 2024 года № 92-па


[bookmark: _Hlk239753225]«4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоснабжения в целом по Виноградовскому муниципальному округу рекомендуется в период 2024-2041 годы:
А) Объекты водоснабжения и водоотведения п. Сельменьга:
– Реконструкция участков водопроводной сети п. Сельменьга протяженностью 1416 м;
– Реконструкция участков водопроводной сети п. Сельменьга протяженностью 1156 м;
– Реконструкция участков водопроводной сети п. Сельменьга протяженностью 1323 м;
– Реконструкция участков водопроводной сети п. Сельменьга протяженностью 1850 м;
– Реконструкция участков водопроводной сети п. Сельменьга протяженностью 1248 м;
– Реконструкция участков водопроводной сети п. Сельменьга протяженностью 1644 м;
– Реконструкция участков водопроводной сети п. Сельменьга протяженностью 1185 м;
– Реконструкция участков водопроводной сети п. Сельменьга протяженностью 1557 м;
– Реконструкция участков водопроводной сети п. Сельменьга протяженностью 1483 м.

Б) Реализация мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в д. Гридинская:
– Замена запорной арматуры водораздаточных колонок 4 штуки;
– замена трубопроводной арматуры на водораздаточных колонках;
– частичный ремонт и утепление помещений колонок;
– ремонт печей с заменой дымовых труб в помещениях колонок с поэтапным переходом на электроотопление;
– Капитальный ремонт водопровода д. Гридинская.
При передаче скважин в собственность Виноградовского муниципального округа:
– Капитальный ремонт ограждения первого пояса зоны санитарной охраны скважин № 1246 и 102;
– Капитальный ремонт павильона скважины № 102;
– Частичный ремонт (оканавливание) с подсыпкой подъездных путей к скважинам № 1246 и № 102;
– Теплоизоляция помещения скважины № 1246;

В) План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения п. Рочегда:
– Разработка проектно-сметной документации по водопроводу и станции очистки воды; 
– реконструкция системы централизованного водоснабжения п. Рочегда, протяженностью 2,41 км.
– строительство насосной станции с системой очистки в п. Рочегда, количество 1 ед. 
– ремонт водопроводных колонок и водопроводных сетей.

Г) План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения д. Моржегоры, д. Уйта, д. Яковлевская:
– реконструкция системы централизованного водоснабжения;
– реконструкция водонапорных башен, ремонт помещений водозаборных скважин; 
– замена насосного оборудования и оборудования колонок.

Д) План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения п. Воронцы:
– приобретение фильтров для очистки воды в зависимости от результатов лабораторных анализов проб воды,
– замена или капитальный ремонт насосного оборудования ВЗУ с большим процентом износа. 
– перевод отопления в помещении водонапорной станции с печного на электроотопление с демонтажом накопительной емкости.

Е) План мероприятий по строительству магистральных и внутриквартальных сетей для присоединения МКД, частных домов в п. Березник.
В соответствии с генеральным планом необходимыми мероприятиями по развитию водоснабжения должны стать: строительство, реконструкция и модернизация квартальных сетей существующего водопровода. Также необходимо предотвращать загрязнение водоисточников и снижать уровень сбросов загрязняющих веществ в подземные источники.».



Приложение № 2
к изменениям, которые вносятся 
в постановление администрации 
Виноградовского муниципального округа 
от 19 апреля 2024 года № 92-па


[bookmark: _Hlk239757528]«4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам.
На основании анализа существующего состояния централизованной системы водоотведения в целом рекомендуется:
В поселке Сельменьга в 2024-2041 годы провести работы по:
– реконструкции участков канализационной сети п. Сельменьга протяженностью 11540 м;
– строительству участков канализационной сети п. Сельменьга протяженностью 1144 м;
– строительству участков канализационной сети п. Сельменьга протяженностью 1140 м;
– разработке ПСД на реконструкцию станции биологической очистки п. Сельменьга;
– реконструкции станции биологической очистки п. Сельменьга после получения положительного заключения проектно-сметной документации;
В поселке Березник в 2024 – 2041 годы провести работы по:
– разработка проектной документации для строительства канализационных очистных сооружений п. Березник. Срок реализации 2024 г.;
– строительство сетей водоотведения п. Березник;
– строительство канализационных очистных сооружений в п. Березник.».
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Приложение № 3 
к изменениям, которые вносятся в постановление 
администрации Виноградовского муниципального округа 
от 19 апреля 2024 года № 92-па

Схема водопровода в д. Гридинская
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Отремонтированный участок   482 м,  Ø 110,  точки 1 - 2  

1  

2  

Вновь проектируемый  участок   107 м ,  Ø63    

Общая протяженность   1667 м,  Ø 50 - 110  
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